## Sheet1
部分医用耗材竞争性谈判产品目录
病理科HPV耗材
标项号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求
403253 | HPV E6E7 mRNA检测试剂盒 | 人份 | 产品以人乳头瘤病毒HPV病毒致癌基因E6、E7 mRNA 为检测目标，可检测14种高危亚型HPV mRNA。与传统HPV DNA检测方法相比，对CIN2以上“病变”具有相同的检测灵敏度，同时有效减少对20%-40%的一过性HPV感染的检出，显著提高检测的特异性，从而减少不必要的阴道镜检或诊治人群，减少HPV感染者的心理压力。
病理科部分免疫组化试剂
标项号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求
403241 | 超敏酶标山羊抗小鼠/兔IgG聚合物 | 套 | 100ml及以上
403207 | CD117 | 支 | 浓缩液
403214 | CD20 | 支 | 浓缩液
403247 | AEC水性封片剂 | 瓶 | 15ml及以上
403226 | C1q | 支 | 免疫荧光抗体，浓缩液
403229 | IgA | 支 | 免疫荧光抗体，浓缩液
403231 | IgM | 支 | 免疫荧光抗体，浓缩液
403243 | 抗体稀释液 | 瓶 | 100ml及以上
403211 | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 支 | 浓缩液
403252 | Brachyury | 支 | 工作液
检验科部分医用耗材
标项号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求
403254 | 厌氧培养瓶（成人） | 瓶 | 1.培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.**培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.**培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.**培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.**培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养。
403255 | 厌氧培养瓶（儿童） | 瓶 | 1.培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.**培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.**培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.**培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.**培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养。
403256 | 需氧培养瓶（成人） | 瓶 | 1.培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.**培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.**培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.**培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.**培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养。
403257 | 需氧培养瓶（儿童） | 瓶 | 1.培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.**培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.**培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.**培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.**培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养。
403248 | HCVAb-ELISA | 人份 | 无需添加仪器，需满足符合率、精密度、参考范围、检测限等性能要求
403249 | H IVAb-ELISA | 人份 | 无需添加仪器，需满足符合率、精密度、参考范围、检测限等性能要求
403250 | HEVIg M | 人份 | 无需添加仪器，需满足符合率、精密度、参考范围、检测限等性能要求
403251 | HEVIg M | 人份 | 无需添加仪器，需满足符合率、精密度、参考范围、检测限等性能要求
403257 | 人ABO反定型用红细胞检测试剂盒 | 盒 | 用于ABO血型反定型鉴定
403258 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 瓶 | 用于人RH血型系统D抗原鉴定
403259 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 瓶 | 用于ABO血型正定型鉴定
403260 | 洗针液 | 盒 | 1用于仪器运行时清洗加样 2碱性溶液，有效减少加样针蛋白沉积 3保护加样针表层，减少阻塞概率。
403261 | 混匀珠 | 盒 | **用于试剂混匀调配，促进反应凝集 1 促进混匀 2 有效增强抗体抗原反应
403262 | 管路清洗液 | 瓶 | 用于分析仪运行时清洗管路 1）抑制管路细菌增长 2）减少结晶
403263 | 空白反应卡 | 张 | **作为反应载体提供红细胞与抗体发生凝集反应的载体。 1）可针对血型，不规则抗体筛查等试验 2）具有高透光率，低折射率，无紫外吸收 3）对试验无干扰能力