## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
检验科 | 20016 | 肺癌甲基化检测试剂盒-3 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人肺泡灌洗液中人 SHOX2 基因和人 RASSF1A 基因甲基化。用于肺癌疑似人群肺泡灌洗液细胞学检查的辅助检查。 2. ▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需额外增加其他质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：肺泡灌洗液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.临床诊断性能：与临床诊断金标准比对，肺癌诊断灵敏度为78%，特异度为81%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S 、ABI7500）适配或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20017 | 食管癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：体外定性检测人血浆中MT-1A、EPO及Septin9基因甲基化状态，用于食管癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：产品具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品，且需要全程参与提取及扩增过程。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100% 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，食管癌的诊断灵敏度≥85%，特异度≥90%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测血液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.△产品为创新产品或者专利≥5个。（提供佐证材料）。 配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20018 | 前列腺癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本产品用于体外检测总PSA在4-10 ng/mL（灰度区）的疑似前列腺癌患者尿液样本中PCA3基因及PSA基因的表达量，通过计算PCA3基因与PSA基因表达量的比值，作为是否需要穿刺活检的辅助诊断指标。用于前列腺癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和校准品检测，无需单独加质控校准品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：尿液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对,灵敏度≥83%，特异度：特异度≥81%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5% 9.交叉反应：本产品与白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、假单胞菌、金黄色葡萄球菌、非目标 PCA3 RNA 无交叉反应 10.△产品为创新医疗器械产品或者专利。（提供佐证材料） 11.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案. 12.配套器材：提供配套的核酸提取及纯化组分试剂，且各组分均包含防污染去除试剂。
检验科 | 20019 | 肺癌甲基化检测试剂盒-4 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中HOXB4、SRCIN1基因的甲基化情况。 适用于疑似肺癌患者的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：痰液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，肺癌的诊断灵敏度≥80%，特异度≥90%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测痰液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。