## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
检验科 | 20022 | 念珠菌核酸检测试剂盒 | LIS人份 | ▲1、预期用途：试剂盒用于体外定性检测痰液样本中的白念珠菌、热带念珠菌和光滑念珠菌的DNA，用于临床辅助诊断念珠菌感染。 ▲2、医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3、质量控制体系：试剂盒包含阴性、阳性质控品，并设置全过程参与提取与扩增的内参。 4、试剂盒有效期：≥12个月。 5、检测标本类型：痰液。 ▲6、最低检测下限：不高于1000 CFU/mL。 ▲7、检测靶点：单联检测。 ▲8、包容性：对白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌标准株及临床常见菌株均能正常检出。 ▲9、临床性能：阳性符合率100%，阴性符合率100%。 10、精密性：批内变异系数CV≤5.0%；批间CV≤5.0%。 ▲11、检测时间：常规检测时间≤3小时（含样本处理、核酸提取及扩增）。 12、交叉反应：临床常见其他各类病原体（大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、纹带棒杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、卡他莫拉菌、肺孢子菌、酵母菌、表皮葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感病毒）不产生交叉反应。 13、适配仪器：兼容主流荧光定量PCR仪，如ABI 7500、ABI 7300、SLAN-96P/S等，如不兼容，可提供配套解决方案。