## 产品目录
公开议价产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应） | 最低试用数量
护理部 | 60001 | 碘伏棉签 | 支 | 1、用于注射、输液前对完整皮肤消毒； 2、产品独立密封包装； 3、可满足不同科室的医疗护理需求，覆盖临床使用规格；（目前在院规格：10支/袋、50支/瓶） ▲4、符合GB/T 26368-2020《含碘消毒剂卫生要求》； 5、有效含碘量不低于4500mg/L。 | 5袋/5瓶
护理部 | 60002 | 一次性使用采血针 | 支 | 1、由保护套、胶套、针管（穿刺针）、针座（外圆锥）、针座（内圆锥）、软管、针柄、针管（静脉针）、保护套组成，各连接部分要求连接紧密; 2、提供多种针管直径（0.5mm-1.2mm），覆盖不同粗细规格，以满足成人、儿童及特殊人群对采血痛感和血流量差异化的需求；（目前在院规格：外径0.7mm） 3、针管（穿刺针）及针管（静脉针）均要有保护套； 4、采血针具有标准接口，适配本院在用采血管。更换采血管时能够自密封，保证血液不会流出； ▲5、符合GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》、YY/T 1618-2018《一次性使用人体静脉血样采集针》要求。 | 20支