## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
/ | 60007 | 物体表面消毒湿巾（含醇） | 张 | △1、根据《T/WSJD 001-2019载体消毒剂卫生要求》和卫生部《消毒技术规范》2002版的要求，提供疾控中心出具的相关检验报告。 2、主要成分：复合双链季铵盐含量不少于0.18%，乙醇含量不少于45%。 3、规格包含但不限于50～80抽/包。 4、消毒湿巾面积不小于250mm*200mm。 5、使用的无纺布规格达到：60g/㎡，无荧光增白剂，不起毛，不掉屑，触感厚实，耐擦拭，适配医疗设备表面。 6、产品有效期≥24个月，开启后有效期≥30天。 ▲7、中标产品须接受疾控中心参考WS/T 797-2022《现场消毒评价标准》针对某现场物体表面进行临床消毒效果验证（细菌菌落总数以及条件致病菌，包括但不限于金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌），并承担费用。如结果不符合标准要求，则取消中标资格。 8、试用样品数量：每个规格各20包。